В.П. Калінчик, Є.О. Киченко

(Київ, Україна)

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ

КРІПЛЕННЯ BIPV SOLAR ROOF ДЛЯ ІНТЕГРОВАНИХ

ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ УСТАНОВОК

Вступ. Інтеграція відновлюваних джерел енергії у будівлі є актуальним завданням для сучасної архітектури. Зважаючи на обмеженість простору та підвищення вимог до естетики та функціональності, технології BIPV (Building Integrated Photovoltaics) набувають все більшого поширення. Система кріплення BIPV Solar Roof пропонує рішення, яке дозволяє інтегрувати сонячні панелі у структуру покрівлі, поєднуючи функції генерації електроенергії та покрівельного покриття.

Огляд існуючих систем кріплення сонячних панелей. Сучасні системи кріплення сонячних панелей зазвичай поділяються на поверхневі та інтегровані. Поверхневі системи кріплення є найбільш поширеними завдяки своїй простоті та відносно низькій вартості. Однак вони мають кілька недоліків, таких як естетичне невдоволення власників та необхідність використання додаткових матеріалів для монтажу. Інтегровані системи, такі як BIPV, відрізняються тим, що панелі стають частиною конструкції покрівлі, що надає їм додаткову функціональність та естетичність

- Конструктивні особливості системи BIPV Solar Roof. Система кріплення BIPV Solar Roof складається з таких елементів:

• Алюмінієві профілі: Використання алюмінієвих профілів забезпечує легкість конструкції, стійкість до корозії та механічних навантажень. Завдяки цьому вони ідеально підходять для використання на покрівлях будь-якої складності.

• Ущільнювачі: Інтегровані гумові ущільнювачі є важливою частиною системи, оскільки забезпечують герметичність і захист від вологи та пилу.

• Модульна конструкція: Система складається з окремих модулів, які можна легко замінювати або додавати для адаптації до різних типів покрівель.

• Елементи кріплення: Спеціальні затискачі та інші механічні кріплення забезпечують надійну фіксацію панелей без ризику пошкодження.

2. Технологічні переваги та функціональність.

2.1. Поєднання функцій покрівлі та генерації електроенергії: Система BIPV Solar Roof дозволяє замінити традиційні покрівельні матеріали на сонячні панелі, що економить простір та забезпечує додаткову функціональність покрівлі.

2.2. Енергоефективність: Використання спеціально розроблених профілів дозволяє розташувати панелі під оптимальним кутом для максимальної ефективності поглинання сонячного світла.

2.3. Естетика: Система дозволяє створити єдиний зовнішній вигляд покрівлі без видимих кріплень та підвищити привабливість будівлі. Це особливо важливо для житлових будівель і будівель громадського користування, де архітектурна гармонія є важливою.

3. Використання в архітектурі та дизайні.

Системи BIPV Solar Roof пропонують архітекторам і дизайнерам нові можливості для інтеграції енергоефективних рішень без шкоди для естетики будівлі. Завдяки використанню алюмінієвих профілів та ущільнювачів, конструкція залишається стійкою до впливу атмосферних явищ, що забезпечує надійність у довгостроковій перспективі.

4. Економічний та екологічний ефект.

4.1. Економічна вигода: Вартість BIPV Solar Roof може бути вищою на етапі інсталяції, але довгострокова економія на електроенергії та скорочення витрат на обслуговування компенсує ці витрати. Встановлення такої системи дозволяє власникам будівель зменшити залежність від зовнішніх джерел електроенергії та отримувати додатковий прибуток від продажу надлишкової енергії в мережу.

4.2. Екологічний вплив: Інтеграція сонячних панелей у покрівлю дозволяє зменшити викиди CO2 і сприяє збереженню довкіллята сприяє переходу до більш екологічно чистих джерел енергії. Система BIPV Solar Roof допомагає зменшити залежність будівель від невідновлюваних джерел енергії, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату. Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія, сприяє зниженню вуглецевого сліду будівельного сектору, який є одним із найбільших забруднювачів довкілля.

4.3. Вплив на ринок нерухомості: Будівлі з інтегрованими системами BIPV набувають додаткової цінності, оскільки їхня енергоефективність приваблює інвесторів та покупців. Висока вартість початкових інвестицій компенсується перспективою зниження експлуатаційних витрат та підвищення ринкової привабливості об’єкта

5. Потенційні виклики впровадження.

5.1. Початкові витрати та доступність: Незважаючи на значні переваги, високі початкові інвестиції залишаються бар’єром для широкого впровадження таких систем. Для їх популяризації потрібні державні програми підтримки та фінансові інструменти, які можуть полегшити процес впровадження нових технологій.

5.2. Потреба у спеціалізованих знаннях та кваліфікації: Інсталяція та обслуговування BIPV-систем вимагають участі кваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи з сонячними панелями та монтажними системами. Це може обмежити доступність технології в деяких регіонах через брак відповідних фахівців.

5.3. Технічні обмеження: У певних кліматичних умовах системи BIPV можуть стикатися з труднощами, такими як обмерзання, надмірне нагрівання або вплив сильного вітру. Ці фактори потребують додаткових досліджень для вдосконалення матеріалів та конструкцій.

6.  Перспективи розвитку технології.

Подальше вдосконалення систем BIPV пов’язане з інноваціями у сфері матеріалознавства та виробничих технологій. Перспективними напрямками є:

• Розробка нових матеріалів для ущільнювачів: використання матеріалів з поліпшеними властивостями, які забезпечуватимуть кращу стійкість до ультрафіолетового випромінювання, механічних навантажень та екстремальних температур.

• Адаптація для різних типів покрівель: розробка універсальних систем, що можуть бути адаптовані для монтажу на різних поверхнях, включаючи похилі та плоскі дахи.

• Інтеграція з іншими технологіями: створення гібридних систем, які об’єднують сонячні панелі з технологіями накопичення енергії для підвищення автономності будівель.

Висновки. Система кріплення BIPV Solar Roof є перспективним рішенням для інтеграції сонячних панелей у будівлі. Вона поєднує функції покрівлі та генерації електроенергії, забезпечуючи естетичний зовнішній вигляд та високу ефективність. Незважаючи на початкові виклики, такі як вартість та потреба у спеціалізованих знаннях, перспективи впровадження BIPV-систем залишаються високими завдяки їхньому економічному та екологічному ефекту. Подальші дослідження та розвиток технологій сприятимуть подальшому зростанню популярності цих систем.

Література:

1. BIPV Solar Roof Mounting System.  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://www.solarpartscomponents.com/bipv-solar-roof-mounting-syste